广西中马钦州产业园区开发有限公司

关于加强青年公寓出入秩序管理对门禁系统、道闸等固定资产采购项目公开比选文件

我公司拟采用公开比选方式对门禁系统、警务室警牌灯箱、减速带等材料进行采购，具体事项如下：

一、货物需求一览表

产品数量和要求如下（参考参数详见附件2）：

| 序号 | 名称 | 模式 | 数量 | 方式 | 备注 | 价格/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正门机动车 计费系统 | 拍照识别、计费等 | 2 | 道闸 | 一进一出 （含电脑） |  |
| 2 | 正门摩托车、电动车计费系统 | 刷卡、计费 | 2 | 道闸 | 一进一出 |  |
| 3 | 人行出道闸 （不锈钢） | 刷卡 | 2 | 道闸 | 一进一出 |  |
| 4 | 人行通道不锈钢栏杆 | 栏杆 | 1 | 栏杆 |  |  |
| 5 | 消防门改造及安装刷卡系统 | 刷卡 | 4 | 刷卡 |  |  |
| 6 | 大门岗警牌制作 | 灯箱 | 1 | 灯箱 |  |  |
| 7 | 3#楼入口门禁刷卡系统 | 门禁 | 2 | 刷卡 |  |  |
| 8 | 减速带 |  | 20 | 米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、报价单位要求

（一）在中华人民共和国境内注册。

（二）具有独立承担民事责任的能力。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

三、比选须知

（一）采购范围及内容：在公租房出入门口安装道闸、门禁系统、消防通道门改造与刷卡系统、警务室警牌灯箱制作、减速带等采购安装。

（二）预算控制价：12.47万元

（三）接收报价文件截止日期：至2017年3月14日17:00止。

（四）报价文件资料清单（以下文件均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；

2.报价函（根据货物需求一览表列报价清单，注明响应品牌、参数、总价等并附报价单位联系人及联系方式）；

3.报价单位简介；售后服务承诺书（明确供货时间、安装时间、保修时间等）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的营业范围、报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)

（二）技术文件（满分30分）

1.品牌知名度（满分10分）：著名品牌得6-10分；一般品牌得0-5分。

2.售后服务承诺（满分20分）：优得14-20分；中得7-13分；差得0-6分。

六、中选候选人推荐原则

报价文件在质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求时，评审小组将按报价由低到高顺序推荐中选候选人（报价相同时，由评审小组集体讨论确定排序）。排名第一的中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

附件1：一卡通管理系统工程承包合同

附件2：一卡通管理系统设备清单

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2017年3月7日

附件1

一卡通管理系统工程承包合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作的精神，结合本安装工程的实际情况，经友好协商签订以下条款，双方共同遵守。

一、 工程项目

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程范围及内容：

工程内容：青年公寓大门车牌识别系统1进1出;电车摩托车刷卡管理1进1出;人行通道管理1进1出;消防门改造及刷卡管理4套; 3#楼后门门禁管理2套；乙方负责供货到场、线路敷设、设备安装及调试以及质保 壹 年服务（质保期内因产品质量造成的所有问题由乙方负责）。

二、工程总价：

本工程采用总价包干的形式，一次包干；本工程乙方总承包价格为人民币： 万  仟  佰 元整，小写：￥        元（含税）；除非双方另有明确约定，本合同价款不因任何变动等因素而调整增加。详见附件2：一卡通管理系统设备清单。

三、产品质量及安装调试要求：

1、在签订本合同后，乙方应按照甲方要求负责提供合格产品、线路敷设、设备安装、调试，乙方须做到布局合理，布线规范，便于甲方使用及维护，产品质量及安装调试成果须经甲方验收合格。

2、乙方在施工过程需要用电用水，由甲方负责协调提供。

3、大门岗亭与监控中心联网及至物业前台经理办公室对系统进行管理。

4、与职工饭卡兼容实现一卡通功能。

四、工程项目建设期限：

合同签订且甲方按照第六条第1款支付款项之日起 2 天内乙方进场配合施工布线，本项目施工工期为 15天，自乙方进场施工之日起算。如因天气或其它方面的原因延迟等，经双方协商可顺延。

五、竣工验收

项目施工安装、调试完毕后由乙方通知甲方安排竣工验收，乙方需提供说明书给甲方，并培训甲方指定的管理人员和值班人员熟悉使用安装产品、系统，甲方需安排人员积极配合乙方验收工作。

六、付款方式

1.本合同签订后，乙方向甲方开具等额的增值税发票30天甲方向乙方支付合同总金额30%,(人民币：       元)。

2.全部设备进场，双方按合同清点完毕后，乙方向甲方开具等额的增值税发票30天甲方向乙方支付合同总金额的30%(人民币：      元)。

3.工程竣工经双方验收后，乙方向甲方开具全部合同余款的增值税发票30天甲方向乙方支付剩余工程款35%(人民币：      元)。

4.一年质保期满并经过双方的现场验收无整改维修等问题后5个工作日内支付余款5%(人民币:     元 )

七、其他约定事项

（1）为确保工期及工程质量，乙方必须遵循甲方现场工程管理人员的合理指挥。

(2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，经双方就补充协议签章后生效，并作为合同的附件。

（3）附件2：一卡通管理系统设备清单作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

（4）施工过程中如因乙方原因造成任何失误，乙方应按甲方要求进行整改、补救并承担相应损失，否则甲方有权追究乙方的违约责任。

（5）整个项目工程完工后且乙方以书面方式通知甲方验收，甲方必须在合理时间内积极配合验收。

八、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质按量完成全部供货与安装调试并交付使用，并培训甲方人员熟悉使用安装产品、系统。如有逾期完成供货或按照调试，每逾期1天，乙方应按合同总金额的0.1% 向甲方支付违约金；若违约超过20天（含本数），同时甲方有权解除合同；如属于其他违约情形，乙方应按合同金额的    %向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

2、在乙方依约履行合同后，甲方保证按时向乙方支付有关合同款项，如甲方无故逾期支付有关合同款项，每逾期1天，按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

九、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十、本合同壹式两份，由甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

十一、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，另行签订补充协议。

十二、通知地址：双方确认在本合同签署栏的联系地址为双方接收文件的通讯地址，任何一方不得拒收对方的邮件，否则邮寄凭证可作为送达凭证。任何一方改变通讯地址的，应当及时书面告知对方，否则对方按原地址寄送的邮件仍视为有效送达，由此产生的法律责任或不利后果由改变地址的一方承担。

十三、合同经双方法定代表人或代表签字并加盖公章之日起后生效。

（本页以下无正文）

（本页无合同正文，为《一卡通管理系统工程承包合同》签章处）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法人代表：                                法人代表：

授权代表：                                授权代表：

联系地址：                                联系地址：

签订日期：2017年  月   日

| 附件2 一卡通管理系统设备清单 （1套车牌识别+1套电车刷卡+1行人摆闸+6套门禁） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、出入口设备（1进1出，小车车牌识别） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 | 型号 |  | 说明 |  | 数量 |
| 1 |  | 自动道闸（直杆） |  |  | 右向，3秒，杆长4.0米，带遥控，带无线三联按钮，一体化机芯，工作寿命长，适合车流量大的场合 |  | 2 |
| 2 |  | 车辆检测器 |  |  | ■工作电源：AC220V ■频率范围：20KHz—170KHz ■灵 敏 度：三级可调，挡车器专用，防砸车，检测进出车辆，自动关闸 |  | 4 |
| 3 |  | 200万一体化高清网络摄像机 |  |  | 含鸭嘴支架、室外护罩、电源； ■传感器：1/3＂逐行扫描 200万像素CMOS ■最低照度：彩色:0.2Lux@F1.2；黑白:0.1Lux@F1.2 ■最高分辨率：1920*1080 ■网络接口：RJ45 ■电源：DC 12V 2A |  | 2 |
| 4 |  | 爆闪灯 |  |  | 辅助爆闪光拍照使用 |  | 2 |
| 5 |  | 车牌识别控制机箱 |  |  | 金属机箱 |  | 2 |
| 含 |  | 主控制器 |  |  | 采用新主板（型号：LK-P623J），32位ARM双核CPU强大处理系统，通讯模式：TCP/IP； ■第二代ARM Cortex-M3内核微控制器 ■接口类型：TCP/IP、RS232、RS485、WG26 ■支持场内场模式 ■数字语音提示、内容可自行设定 ■黑名单5000条、白名单1万条 ■各种状态的声光指示功能 |  |  |
|  |  | 开关电源 |  |  | 设备供电 |  |  |
|  |  | 语音提示 |  |  | 语音播报问候语，收费金额 |  |  |
| 二、出入口设备（1进1出，摩托车、电动车刷卡） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 型号 |  | 说明 | 数量 |
| 1 | 自动道闸（直杆） |  |  |  |  | 右向，3秒，杆长2.0米，带遥控，带无线三联按钮，一体化机芯，工作寿命长，适合车流量大的场合 | 2 |
| 2 | 车辆检测器 |  |  |  |  | 电车专用地感； 灵 敏 度：九级可调，挡车器专用，防砸车，检测进出车辆，自动关闸 | 2 |
| 3 | 电车刷卡机 |  |  |  |  | 电车专用刷卡机，配有刷卡系统，电源，端子引出线，刷卡开闸进出 | 2 |
| 三、出入口设备（1套，行人摆闸） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 型号 |  | 说明 | 数量 |
| 1 | 桥式斜角摆闸（单机芯） |  |  |  |  | 1、摆臂材质：不锈钢、亚克力可选（标配不锈钢摆臂、亚克力摆臂价格在原基础上加400元每台） 2、摆臂长度：不锈钢≤80CM，亚克力≤50CM； 3、标准常规机芯；4、该价格为每台单机芯价格 5、摆臂伸进箱子8CM 1200*280*980 | 2 |
| 2 | 读卡器门禁 |  |  |  |  | IC读头，485通讯，刷卡开闸 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、单元门禁（6套门禁） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号 |  | 说明 |  | 数量 |
| 1 | 一体化IC门禁） |  |  |  | 具备刷卡开门、考勤功能， RS485通讯，传输距离：1200m，最大记录容量：65000条，门锁继电器接点输出容量：30VDC、1A 供电：DC12V 考勤方式：IC卡。 |  | 6 |
| 2 | 门禁锁电源 |  |  |  | 开关电源12V/3A，可带门禁和锁 |  | 6 |
| 3 | 磁力锁 |  |  |  | 单门，280KG直线拉力，尺寸：250*43.5*26.5MM,工作电流：12V/500mA，适用于金属门，木门，玻璃门，防火门 |  | 6 |
| 4 | 开门按钮 |  |  |  | 大面板豪华型,塑料白色,符合标准底盒尺寸 |  | 6 |
| 5 | 闭门器 |  |  |  | 根据门的重量来选购型号 |  | 6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、管理工作站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号 |  | 说明 |  | 数量 |
| 1 | 系统管理软件 |  |  |  | 一卡通系统管理软件，网络版 |  | 1 |
| 2 | IC发卡器 |  |  |  | 岗亭临时卡的收费器兼管理中心发行卡片用 |  | 1 |
| 3 | 通讯适配器 |  |  |  | 通信信号转换，带防雷设计，1台电脑1个 |  | 1 |
| 4 | 交换机 |  |  |  | 8口交换机， 设备到电脑联网用 |  | 1 |
| 5 | IC调试卡 |  |  |  | 系统测试、授权用 |  | 3 |
| 6 | IC临时用户卡 |  |  |  | 临时用户卡数量可选购 |  | 0 |
| 7 | 管理电脑 |  |  |  | 岗亭收费电脑配置要求: 1）CPU：Intel I3 2）内存：4G或以上 3）硬盘：500G或以上 4）显示屏：1920*1080/16：9（台式电脑分辨率）或1600*900（笔记本电脑分辨率） |  | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、各种电缆及安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号 |  | 说明 |  | 数量 |
| 1 | 控制电缆 |  | RVV6*0.5 |  | 开关闸控制线，道闸到控制机用（数量可根据现场而定） |  | 300 |
| 2 | 通讯线缆 |  | RVVP2*1.0 |  | 控制器数据通讯，控制机到岗亭用（数量可根据现场而定） |  | 300 |
| 3 | 光缆 |  | UTP-5E |  | 岗亭与监控中心联网（数量根据现场而定） |  | 300 |
| 4 | 光缆网络收发器 |  |  |  |  |  | 1对 |
| 5 | 电源线 |  | RVV3*1.0 |  | 所有设备到岗亭内供电用（数量可根据现场而定） |  | 400 |
| 6 | 地感线圈 |  | 高温防腐线 |  | 每个道闸和入口票箱各要1个地感线圈 |  | 6 |
| 7 | 大门岗警牌制作 |  |  |  |  |  | 1套 |
| 8 | 人行道通道不锈钢栏杆 |  |  |  |  |  | 1套 |
| 9 | 减速带 |  |  |  |  |  | 20 |
| 10 | 辅材管 |  | 批 |  | 所有线需套管保护（数量可根据现场而定） |  | 1 |