广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司关于购买搅拌站试验设备事项的公开比选文件

孔雀湾混凝土有限公司计划于2018年投产，为保障生产工序的有序进行，现需采购搅拌站内设试验室相应试验设备，具体要求如下：

一、搅拌站试验设备需求一览表如下：

| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥恒温水养护箱 | 40B | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 自动比表面积测定仪（勃氏法） | FBT-9型 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 水泥恒应力抗折、抗压试验机 | DYE-300S | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 水泥胶砂搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 水泥净浆搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 水泥净浆标准稠度仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 水泥雷士夹 |  | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 玻璃干燥器 | 210 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 高温箱型电阻炉 | 4月10日 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | SDSY-65型 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 水泥标准砂 | ISO | 袋 | 8 |  |  |
| 14 | 水泥留样筒 |  | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 电子天平 | WT2003N | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 电子天平 | 称量5000g | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 电子秤 | 称量15kg | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 电子秤 | 称量300kg | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 石子压碎值测定仪 | ￠150 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 针片状规准仪 | ISO | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 新标准石子筛 | Φ300mm(2.36-90)mm | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 新标准沙石筛 | Φ300mm 冲框 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 砂石金属容积升 | 20、10、5、1 L | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 沙子漏斗、石子漏斗(带架) | JGJ52-2006 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 振筛机 | ZBSX-92 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 混凝单卧轴搅拌机 | 60升 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 混凝土标准养护设备 | RTH-08 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 压力试验机 | DYE-2000型数显 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 砼含气量测定仪 | HC-7L型 直读试 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 坍落度筒 | 100*200*300 | 个 | 3 |  |  |
| 32 | 试模 | 100*100*100 | 个 | 200 |  |  |
| 33 | 试模 | 150*150*150 | 个 | 150 |  |  |
| 34 | 胶砂试模 | 40*40*160 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 脱模专用气泵 | ZB-0.11/7 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 数显砼贯入阻力仪 | HG—80 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 振动台 | 1平方米 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 干湿温度计 |  | 个 | 4 |  |  |
| 39 | 电子温度计 |  | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 养护盒 |  | 只 | 20 |  |  |
| 41 | 瓷甘锅 瓷甘钳 |  | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 铁托盘 | 大、中、小 | 个 | 6 |  |  |
| 43 | 胶砂振实台 | ZT-96型 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 数显混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 水泥胶砂流动度 | NLD-3型 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 振动台 | 0.5*0.5㎜ | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 砼抗渗试模 | 185*175 | 只 | 12 |  |  |
| 48 | 压力泌水仪 | SY—2 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 砼回弹仪 | HT-225B | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 氯离子含量测定仪 |  | 套 | 1 |  |  |

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格能提供相关设备。

报价要求：上限价为玖万捌仟元整（￥98000.00）

三、比选须知

（一）比选采购范围：符合本项目要求的搅拌站试验设备。

（二）接收报价文件截止日期：至2018年3月22日17:00止。

（三）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；

2.报价函（按货物需求一览表报价，注明型号参数，报单价及包干总价（此费用含税，且包括运输、人工装卸、保险等所有相关费用），并附报价单位联系人及联系方式）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

5.纸质版报价文件未按要求密封 ；

6.报价文件资料未加盖公司公章 ；

7.超出经营范围报价的；

8.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评审办法

（一）评审原则

1.评审依据：以比选文件和报价文件为评审依据。

2.评审办法：最低价评审法。

（二）评审方法

对资格性审查合格的报价文件，采用最低价评审法进行评审。

评审小组将以比选文件和报价文件为评定依据，在产品型号、数量、参数和质量等均能满足比选文件实质性响应要求的前提下，以提出报价最低的报价单位作为第一中选候选人。

六、中选候选人推荐原则

报价文件在产品型号、数量、参数和质量等均能满足比选文件实质性响应要求时，评审小组将按报价由低到高顺序推荐中选候选人（报价相同时，由评审小组集体讨论确定排序）。排名第一的中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

附件：试验仪器设备购销合同

广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司

2018年3月15日

试验仪器设备购销合同

供方:

需方:   广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司

二零一八年  月  号

产品购销合同

供方：

需方：广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司

合同编号：

签订地：       市       区

因需方需要向供方订购仪器设备，经双方协商一致签订本合同：

- 一、产品名称、型号及规格、数量、单价、总价等说明列下表：

| 编号 | 产品名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计人民币： ，此费用含税（税率 %）、运输、装卸、保险（请注明险种）等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、结算方式及期限：自合同签订日起三个工作日内，需方支付合同款的60%作为预付款，即人民币      元整（￥0.00元整），供方送货到客户指定地点，点清货物数量，调试安装完毕，运行一切正常后，三个工作日内需支付清合同余款的40%，即人民币      元整（￥0.00元整），汇入公司账户名称：

- 公司账号：

- 开户行地址：

- 供方在收到合同金额总数时，一周内需开具增值税专用发票给需方（税率   %）。

三、交货时间：需方电话通知。另需方实验室水、电、基础设施全部搞好。

四、交货地点：供方免费负责送货到需方指定地点：    市     区    路，交货之前货物毁损、灭失的风险由供方承担，交货之后货物毁损、灭失的风险由需方承担。供方负责对需方所购买的仪器设备进行安装调试、培训；卸货机械费用由供方承担及安装设备有需方人员配合就位。

五、验收标准、方法及提出异议期限：按国家、行业或厂家质量要求技术标准由需方验收。对外观和数量有异议的，需方应在收到产品后     天内向供方书面提出异议；对产品质量有异议的，需方在签收货物之日起      个月内提出异议。如未在规定期限内提出异议，视为对产品、数量、质量等无异议。因为供方原因提供的产品功能和合同不一致的，需方有权调换，调换货物产生的费用，由供方负担。需方由于非产品外观、数量、质量等产品自身原因提出货物更换的，供方应给予配合，调换货物增加的成本费用，由需方负担。

六、质量及技术要求标准、期限：产品质量及技术要求符合国家有关标准，保修期壹年,电器半年，在保修期间旅差费用由供方承担，供方负责产品在质保期内所有维修费用（除人为因素造成外）。

七、包装标准包装物的供应与回收：木箱包装，包装物不回收。

八、随机备品，配件工具数量及供应方法：按出厂装箱单为准。

九、本合同履行地：需方所在地。

十、标的物所有权自交货签收时起转移。

十一、售后服务条约

十二、违约责任：

1. 需方逾期支付货款，自逾期之日起每日向供方支付合同总金额   %的违约金；

2. 供方未按需方指定时间、地点供货的，自违约之日起每日向需方支付合同总金额   %的违约金；违约满   日，需方有权解除本合同，并要求供方按照合同总价的   %支付违约金；

3. 供方提供货物不能达到本合同第六条的质量标准的，由此给需方造成的损失由供方负责；

4. 供方未按照本合同约定提供售后服务的，由此给需方造成的损失由供方负责。

十三、双方因履行本合同而相互发出的所有文书、资料等材料均以本合同所列地址、传真送达，如有变更，应当书面通知对方。通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，以挂号形式寄出或者投邮当日视为送达。需方指定           为联系人，负责接收和提供文件等材料。

- 十四、解决合同纠纷的方式：（1）双方友好协商解决；（2）向需方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项：本合同一式两份，双方签字盖章后生效，此文件传真件经双方确认后有效。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 供方名称： | 需方名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 日 期：2018 年 月 日 | 日 期：2018 年 月 日 |